南通苏通天电新能源有限公司充电桩2025-2026年度运维服务项目（二次）

询 价 文 件

采 购 人：南通苏通天电新能源有限公司

日    期：2025年11月21日

第一章  询价公告

南通苏通天电新能源有限公司充电桩2025-2026年度运维服务项目（二次）询价公告

一、项目基本情况：

1.项目编号：    /

2.项目名称：南通苏通天电新能源有限公司充电桩2025-2026年度运维服务项目

3.采购方式：询价

4.最高限价：49000元

5.采购需求：对南通苏通天电新能源有限公司投资建设的充电桩相应的配电箱进行维保服务；具体建设地点及数量详见项目需求。

6.服务期限：自合同签订之日起一年（12个月）。

7.本项目不接受联合体。

二、申请人资格要求：

1.供应商提供符合规定条件的声明函，声明内容为：我单位具有独立承担民事责任的能力；我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；我单位满足法律、行政法规规定的其他条件；

2.本项目的特定资格要求：

（1）法定代表人参加项目开标的，必须提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加开标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书；

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或严重失信主体名单或经营（活动）异常名录；

（3）响应供应商须在人员、设备、资金等方面具有相应的实施能力，具备机电工程施工总承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，同时具备电监会颁发的承装（修、试）三级及以上电力设施许可证，且具有企业安全生产许可证；

（4）拟派项目负责人具备机电工程二级及以上注册建造师证书和电气类中级及以上专业技术职称，且为参与本采购项目的供应商正式人员，须出具拟派项目负责人建造师证书、职称证书、响应供应商与拟派项目负责人双方签订的有效期内的劳动合同及社保机构出具的响应供应商为拟派项目负责人缴纳提交响应文件截止日前连续三个月（不含截止日当月）中的任何一个月的养老保险缴纳证明。

注：如本项目投标人拟派的项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求执行。注册地为江苏省内的企业，如拟派项目负责人为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（〔2023〕26号）文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可。其他省份的按照各自省份的要求执行。

- （5）拟派项目组成员至少五人（不含项目负责人），为参与本采购项目的供应商正式人员，须出具响应供应商与拟派项目组成员双方签订的有效期内的劳动合同及社保机构出具的响应供应商为拟派项目组成员缴纳的至提交响应文件截止日前连续三个月（不含截止日当月）中的任何一个月的养老保险缴纳证明。项目成员中至少要有两人具备电工特种作业操作证（低压电工工作）及电工特种作业操作证（高压电工工作），具备低压电工证和高压电工证的成员不得为同一人，须出具项目成员电工证书。

请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与投标的，所产生的一切后果由供应商承担。若响应供应商提供虚假材料的，将作无效响应处理。

非采购人原因成交人放弃成交资格的，采购人有权上报上级管理部门，将其列入南通苏锡通控股集团有限公司及其子公司国企采购黑名单。

三、投标文件提交

1.投标文件递交的截止时间为2025年11月28日9点30分（北京时间）,逾期送达的投标文件将不予接收。

2.地点：南通市苏通科技产业园区江成路1088号8#楼四层苏通控股8427开标室，如有变动另行通知。

3.供应商所提交的投标文件不符合询价文件要求，视作投标无效。“投标文件”内容包括：

（1）报价表须按提供的报价样表格式填写，报价表必须加盖单位公章后方为有效。

（2）报价文件包括报价表及资格证明文件（报价表须按附件中提供的报价表格式填写，如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明）。

4.询价采购期限原则上不少于三个工作日，采用一次报价方式。

5.各供应商须递交 肆 份完整的投标文件，其中正本 壹 份、副本 叁 份；正、副本不一致时，以正本为准。投标文件必须加盖单位公章方为有效；资格审查文件和商务报价文件分别密封在两个文件袋中，并在密封袋上标明供应商名称及文件类型，密封袋上加盖供应商公章。

四、开启：

时间：2025年11月28日9点30分（北京时间）

地点：南通市苏通科技产业园区江成路1088号8#楼四层苏通控股8427开标室，如有变动另行通知。

五、其他补充事项：

1.询价保证金：本项目不设投标保证金。

2.履约保证金：合同价的10%，成交供应商在签订合同之前缴纳履约保证金（优先采用数字人民币支付），签订合同时须提供履约保证金缴纳凭证，可以以银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

3.供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。

4.若各投标人在投标过程中出现串标、围标、哄抬报价、弄虚作假、恶意扰乱开标程序等现象，无论是否为中标候选人，一经查实，招标人将取消其投标资格、投标保证金不予退还，并将其列入企业“黑名单”，列入“黑名单”的企业3个月至3年内不得参与南通苏锡通控股集团有限公司及其子公司的相关项目投标。

5.因本项目已二次开标，如投标人不足3家或通过资格审查的投标人不足3家时，评标委员会可对通过资格审查的投标人递交的投标文件直接进行评审，投标报价最低者中标，报价相同时由招标人代表现场抽签确定中标人。若仅有一家投标单位且该单位通过资格审查或通过资格审查的单位仅有一家，则直接推荐为中标候选人。

六、成交原则：

（1）报价截止时间后，对收到的合格的报价文件组织评审，按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，按照最后报价折扣率由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，报价相同的采购人抽签确定成交候选供应商排名，并编写评审报告。采购人委托询价小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）供应商所报项目的费用不得超过最高限价。

七、成交结果通知：

（1）成交结果将在开标现场当场宣布，通知所有参加本次采购活动的供应商。

（2）成交供应商应在收到《成交通知书》的15天之内与买方签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：南通苏通天电新能源有限公司

地    址：南通市苏锡通科技产业园区江成路1088号

联 系 人：运营管理部

联系方式：19895931915/0513-51080909

南通苏通天电新能源有限公司

2025年11月21日

第二章  项目需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

对南通苏通天电新能源有限公司投资建设的充电桩及相应的配电箱进行维保服务。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

按现行国家、省、市最新标准执行。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

质量要求及验收标准：合格。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

项目内容：

| 南通苏通天电新能源有限公司充电桩2025-2026年度运维服务统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电站名称 | 详细地址 | 交流枪数 | 交流功率 （kW） | 直流枪数 | 直流功率 （kW） | 功率 （kW） | 投运时间 |
| 1 | 海伦广场地下充电站 | 苏锡通园区海伦路80号地下停车场 | 6 | 7 |  |  | 42 | 2024.9 |
| 2 | 海伦广场二期充电站 | 苏锡通园区海伦路80号东地面停车位 |  |  | 4 | 60 | 240 | 2024.9 |
| 3 | 海伦广场充电站 |  |  |  | 4 | 60 | 240 | 2023.4 |
| 4 | 海悦广场充电站 | 苏锡通园区海悦路6号地面停车位 |  |  | 4 | 60 | 240 | 2024.9 |
| 5 | 江海街道办事处充电站 | 苏锡通园区江成路与江山路交叉路口往南约220米 | 2 | 7 |  |  | 14 | 2023.3 |
| 6 | 苏锡通管委会 | 苏锡通园区江成路1088号 | 2 | 7 | 4 | 40/60 | 214 | 2022.11 |
| 7 | 星苏花园二期充电站 | 江海街道星苏花园小区地面停车位 | 20 | 7 |  |  | 140 | 2024.9 |
| 8 | 星苏花园充电站 |  | 16 | 7 |  |  | 112 | 2023.12 |
| 9 | 腾飞社区充电站 | 太湖路嘉福宾馆东北侧约210米 |  |  | 2 | 40 | 80 | 2025.12（预计） |
| 10 | 佳润控股集团充电站 | 锡通科技产业园竹松路锡通创业园 | 4 | 7 | 2 | 40 | 108 | 2023.6 |
| 11 | 南通携程信息技术大楼充电站 | 开发区长川路1号携程大楼地下停车位 | 4 | 7 |  |  | 28 | 2023.7 |
| 12 | 携程信息技术大楼地面停车位充电站 | 开发区长川路1号携程大楼地面停车位 |  |  | 2 | 40 | 80 | 2024.4 |
| 13 | 兴东机场办公区充电站 | 通州区兴东街道机场大道1号机场行政楼地面停车位 | 6 | 7 | 2 | 40 | 122 | 2024.7 |
| 14 | 兴东机场社会停车场充电站 | 通州区兴东街道机场大道1号T3航站楼社会停车场北侧 |  |  | 8 | 60 | 480 | 2024.8 |
| 15 | 兴东机场制冷站充电站 | 通州区兴东街道机场大道1号兴东机场制冷站 | 4 | 7 | 2 | 40 | 108 | 2025.12（预计） |
| 16 | 兴东机场综合保障楼充电站 | 通州区兴东街道机场大道1号兴东机场综合保障楼 | 6 | 7 |  |  | 42 | 2025.12（预计） |
| 17 | 兴东机场T1航站楼充电站 | 通州区兴东街道机场大道1号兴东机场T1老航站楼 | 6 | 7 | 8 | 60 | 522 | 2025.12（预计） |
| 18 | 南通空港酒店充电站 | 通州区兴东街道白云路9号空港酒店地面停车位 |  |  | 8 | 60 | 480 | 2025.1 |
| 19 | 交警六大队充电站 | 南通市苏锡通科技产业园区太湖路33号 |  |  | 1 | 40 | 40 | 2025.12（预计） |
| 20 | 江苏高速新材料科技有限公司仓储区充电站 | 如皋市长江镇滨江路2号 | 5 | 7 |  |  | 35 | 2023.12 |
| 21 | 江苏高速新材料科技有限公司生产区充电站 |  | 3 | 7 |  |  | 21 | 2023.12 |
| 22 | 通沙产业投资集团充电站 | 崇川区越江路1号 | 6 | 7 |  |  | 42 | 2023.12 |
| 23 | 通沙港务公司充电站 | 崇川区永兴街道越江路97-1号 | 6 | 7 |  |  | 42 | 2023.12 |
| 合计 |  |  | 96 |  | 51 |  | 3472 |  |

响应供应商报价须包含但不限于专业工器具、防护用品、设备采购、维修安装、安全措施、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商应充分考虑市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，响应供应商所报总价不变。响应报价中不得缺漏询价文件所要求的内容，否则，被视为包含在报价中。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩除尘、清洁 | 1、清洁充电桩设备内外灰尘、污垢； 2、充电桩防尘网清洗、维护。 | 每月一次 |
| 2 | 充电桩定期巡检 | - 检查充电站基本功能，包括充电功能、人机交互功能、安全保护功能、计费功能； - 桩体检查、易损件检查、紧固件检查。 | 每月一次 |
| 3 | 充电桩深入检查维护 | 1、校验电表，充电模块检测； 2、充电桩技术性能指标检测； 3、检查维护控制板、通讯板、开关电源、继电器、接触器、散热风扇等。 | 每季度一次 |
| 4 | 充电站配电箱检查、清洁 | 1、检查维护充电站配电箱器件及线路； 2、配电箱除尘、清洁。 | 每季度一次 |
| 5 | 季节性维护保养 | 1、回潮季节新增、更换除湿剂； 2、雨季检查、清理设备防水情况； 3、雷雨季节检查防雷模块状态。 | 根据季节性需求提供服务 |
| 6 | 现场上门服务 | 1、设立专人服务热线，随时响应充电桩业务咨询及提供充电技术支持。 |  |
| 7 | VIP召修服务 | 1、24小时优先响应采购人充电桩召修需求。 |  |

1、项目巡检过程中发现电气设备有故障或各项隐患，应在1小时内上报采购人，并提出维修整改方案；成交供应商发现问题后，小型维修在告知采购人后应在12小时内进行维修，费用包含在维保费用内；采购人将发现的故障或隐患告知成交供应商后，成交供应商2小时内响应，尽快恢复正常使用；如遇特殊情况，24小时内组织力量予以故障排除。

2、单件单价500元人民币以下的材料、设备如需更换，材料、设备费用及安装费用均包含在本次维保费中。单件单价500元人民币以上（含500元）的材料、设备如需更换，材料、设备由采购人自行采购或采购人委托成交供应商进行采购，材料、设备费用由采购人另行支付，安装费用包含在本次维保费中；如采购人委托成交供应商采购的，供应商应报采购人确认后方可自行采购、使用，须优先使用国产中档以上且符合国家标准的合格产品，安装更换前应得到采购人的书面许可，否则不得进场使用，材料需提供质保书或出厂合格证，并已通过有关必要的检验或试验。更换下来的材料需交给采购人处理。

3、成交供应商必须按照国家规定和行业要求配备专业的电工操作人员，应保证操作上岗人员符合上岗条件（包括但不限于电工特种作业操作证等相关岗位证书）并按制度规程操作，维保团队进场前须将相关人员操作证交由采购人审核。在项目服务期内因成交供应商人员造成的安全责任事故全部由成交供应商负责，因此对采购人造成的损失由成交供应商承担。

4、服务期限：自合同签订之日起一年（12个月）。

（六）采购标的的验收标准；

质量标准：合格。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求。

付款方式：运维费用按季度分期结算支付。每满一个季度期后双方就该季度所产生的运维费用进行核对确认，双方经书面确认无误后30个工作日内，采购人扣除成交供应商应承担的费用或违约金（罚款）后，向成交供应商支付该季度的运维费（成交供应商所得当期季度运维费=合同价的25%+采购人另行支付费用-当期季度成交供应商应承担费用-当期季度违约金或罚款）。

成交供应商按期完成维保任务向采购人结款时须提供下列单据：正式增值税发票、每台设备每月维保台账（经采购人确认）。否则采购人有权拒绝付款。如因成交供应商原因导致的付款迟延，由成交供应商自行负责。

提醒：若各响应供应商在投标过程中出现串标、围标、哄抬报价、弄虚作假、恶意扰乱开标程序等现象，无论是否为中标候选人，一经查实，招标人将取消其投标资格、投标保证金（如有）不予退还，并将其列入采购人集团企业“黑名单”，列入“黑名单”的企业1至3年内不得参与南通苏锡通控股集团有限公司及其子公司的相关项目投标。

第三章  合同条款及格式

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

委托方:南通苏通天电新能源有限公司(以下简称:甲方)

服务方:                          (以下简称:乙方)

根据南通苏通天电新能源有限公司充电桩2025-2026年度运维服务项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 项目内容：对南通苏通天电新能源有限公司投资建设的充电桩及相应配电箱进行维保服务，具体充电数量及地点见下表。

| 南通苏通天电新能源有限公司充电桩2025-2026年度运维服务统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电站名称 | 详细地址 | 交流枪数 | 交流功率 （kW） | 直流枪数 | 直流功率 （kW） | 功率 （kW） | 投运时间 |
| 1 | 海伦广场地下充电站 | 苏锡通园区海伦路80号地下停车场 | 6 | 7 |  |  | 42 | 2024.9 |
| 2 | 海伦广场二期充电站 | 苏锡通园区海伦路80号东地面停车位 |  |  | 4 | 60 | 240 | 2024.9 |
| 3 | 海伦广场充电站 |  |  |  | 4 | 60 | 240 | 2023.4 |
| 4 | 海悦广场充电站 | 苏锡通园区海悦路6号地面停车位 |  |  | 4 | 60 | 240 | 2024.9 |
| 5 | 江海街道办事处充电站 | 苏锡通园区江成路与江山路交叉路口往南约220米 | 2 | 7 |  |  | 14 | 2023.3 |
| 6 | 苏锡通管委会 | 苏锡通园区江成路1088号 | 2 | 7 | 4 | 40/60 | 214 | 2022.11 |
| 7 | 星苏花园二期充电站 | 江海街道星苏花园小区地面停车位 | 20 | 7 |  |  | 140 | 2024.9 |
| 8 | 星苏花园充电站 |  | 16 | 7 |  |  | 112 | 2023.12 |
| 9 | 腾飞社区充电站 | 太湖路嘉福宾馆东北侧约210米 |  |  | 2 | 40 | 80 | 2025.12（预计） |
| 10 | 佳润控股集团充电站 | 锡通科技产业园竹松路锡通创业园 | 4 | 7 | 2 | 40 | 108 | 2023.6 |
| 11 | 南通携程信息技术大楼充电站 | 开发区长川路1号携程大楼地下停车位 | 4 | 7 |  |  | 28 | 2023.7 |
| 12 | 携程信息技术大楼地面停车位充电站 | 开发区长川路1号携程大楼地面停车位 |  |  | 2 | 40 | 80 | 2024.4 |
| 13 | 兴东机场办公区充电站 | 通州区兴东街道机场大道1号机场行政楼地面停车位 | 6 | 7 | 2 | 40 | 122 | 2024.7 |
| 14 | 兴东机场社会停车场充电站 | 通州区兴东街道机场大道1号T3航站楼社会停车场北侧 |  |  | 8 | 60 | 480 | 2024.8 |
| 15 | 兴东机场制冷站充电站 | 通州区兴东街道机场大道1号兴东机场制冷站 | 4 | 7 | 2 | 40 | 108 | 2025.12（预计） |
| 16 | 兴东机场综合保障楼充电站 | 通州区兴东街道机场大道1号兴东机场综合保障楼 | 6 | 7 |  |  | 42 | 2025.12（预计） |
| 17 | 兴东机场T1航站楼充电站 | 通州区兴东街道机场大道1号兴东机场T1老航站楼 | 6 | 7 | 8 | 60 | 522 | 2025.12（预计） |
| 18 | 南通空港酒店充电站 | 通州区兴东街道白云路9号空港酒店地面停车位 |  |  | 8 | 60 | 480 | 2025.1 |
| 19 | 交警六大队充电站 | 南通市苏锡通科技产业园区太湖路33号 |  |  | 1 | 40 | 40 | 2025.12（预计） |
| 20 | 江苏高速新材料科技有限公司仓储区充电站 | 如皋市长江镇滨江路2号 | 5 | 7 |  |  | 35 | 2023.12 |
| 21 | 江苏高速新材料科技有限公司生产区充电站 |  | 3 | 7 |  |  | 21 | 2023.12 |
| 22 | 通沙产业投资集团充电站 | 崇川区越江路1号 | 6 | 7 |  |  | 42 | 2023.12 |
| 23 | 通沙港务公司充电站 | 崇川区永兴街道越江路97-1号 | 6 | 7 |  |  | 42 | 2023.12 |
| 合计 |  |  | 96 |  | 51 |  | 3472 |  |

2、当前涉保设备有:充电桩整套设备、配电箱、配电箱至充电桩设备间的电缆。合同期间甲方增加涉保设备,服务内容及价格按照本合同协议不变。

二、合同金额

合同金额为（含税）（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币，不含税价      ，税率     。合同价款包含本项目的全部费用(含一切必需的辅助材料费用)及相关服务费等，包括但不限于专业工器具、防护用品、设备采购、维修安装、安全措施、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商应充分考虑市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，合同总价一经确定，不得变更。

- 履约保证金

本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%。

乙方完成甲方对其委托的所有任务，经甲方对每台设备每月维保检查台账检查合格后一个月内退还履约保证金。

四、维护技术标准及要求

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩除尘、清洁 | 1、清洁充电桩设备内外灰尘、污垢； 2、充电桩防尘网清洗、维护。 | 每月一次 |
| 2 | 充电桩定期巡检 | - 检查充电站基本功能，包括充电功能、人机交互功能、安全保护功能、计费功能； - 桩体检查、易损件检查、紧固件检查。 | 每月一次 |
| 3 | 充电桩深入检查维护 | 1、校验电表，充电模块检测； 2、充电桩技术性能指标检测； 3、检查维护控制板、通讯板、开关电源、继电器、接触器、散热风扇等。 | 每季度一次 |
| 4 | 充电站配电箱检查、清洁 | 1、检查维护充电站配电箱器件及线路； 2、配电箱除尘、清洁。 | 每季度一次 |
| 5 | 季节性维护保养 | 1、回潮季节新增、更换除湿剂； 2、雨季检查、清理设备防水情况； 3、雷雨季节检查防雷模块状态。 | 根据季节性需求提供服务 |
| 6 | 现场上门服务 | 1、设立专人服务热线，随时响应充电桩业务咨询及提供充电技术支持。 |  |
| 7 | VIP召修服务 | 1、24小时优先响应采购人充电桩召修需求。 |  |

1、项目巡检过程中发现电气设备有故障或各项隐患，应在1小时内上报甲方，并提出维修整改方案；乙方发现问题后，小型维修在告知甲方后应在12小时内进行维修，费用包含在维保费用内；甲方将发现的故障或隐患告知乙方后，乙方2小时内响应，尽快恢复正常使用；如遇特殊情况，24小时内组织力量予以故障排除。

2、单件单价500元人民币以下的材料、设备如需更换，材料、设备费用及安装费用均包含在本次维保费中。单件单价500元人民币以上（含500元）的材料、设备如需更换，材料、设备由采购人自行采购或采购人委托成交供应商进行采购，材料、设备费用由采购人另行支付，安装费用包含在本次维保费中；如采购人委托成交供应商采购的，供应商应报采购人确认后方可自行采购、使用，须优先使用国产中档以上且符合国家标准的合格产品，安装更换前应得到采购人的书面许可，否则不得进场使用，材料需提供质保书或出厂合格证，并已通过有关必要的检验或试验。更换下来的材料需交给采购人处理。

3、乙方必须按照国家规定和行业要求配备专业的电工操作人员，应保证操作上岗人员符合上岗条件（包括但不限于电工特种作业操作证等相关岗位证书）并按制度规程操作，维保团队进场前须将相关人员操作证交由甲方审核。在项目服务期内因乙方人员造成的安全责任事故全部由乙方负责，因此对甲方造成的损失由乙方承担。

五、维保起止时间及地点

1、本次维保周期为一年，自2025年    月   日至2026年   月   日。

2、维保地点：详见上述运维服务统计表。

六、付款方式

运维费用按季度分期结算支付。每满一个季度期后双方就该季度所产生的运维费用进行核对确认，双方经书面确认无误后30个工作日内，甲方扣除乙方应承担的费用或违约金（罚款）后，向乙方支付该季度的运维费（乙方所得当期季度运维费=合同价的25%+甲方另行支付费用-当期季度乙方应承担费用-当期季度违约金或罚款）。

乙方按期完成维保任务向甲方结款时须提供下列单据：正式增值税发票、每台设备每月维保台账（经甲方确认）。否则甲方有权拒绝付款。如因乙方原因导致的付款迟延，由乙方自行负责。

七、服务要求

乙方负责对甲方涉保设备在本合同约定期限内进行日常维护保养,总则如下:

1、合同期间,乙方为甲方涉保设备建立完善的服务体系,对每一台涉保设备建立维保服务追踪档案。以预防为主,定期巡检,优先服务为原则。

2、设备定期保养分三级。一级保养主要作业内容为清洁、清洗设备内外的灰尘、紧固件为主,检查充电桩基本功能。二级保养包括设备的检查、校验、升级调整。检查设备核心器件的安全可靠性,消除隐患,校验电表,检查控制板,电源模块、通讯板、继电器、接触器。延长设备使用寿命,维护设备技术性能。三级保养为季节性保养,如回潮天增加除湿剂,雷雨季维护等,避免因季节变化造成设备性能不良和部件损坏。

八、违约责任与赔偿损失

1、乙方不得以任何理由拖延甲方的设备维护响应时间。如有超时现象乙方愿意每次罚款1000人民币。

2、乙方应当如实出具相应的检修报告,报告不真实给甲方造成的损失乙方应当承担赔偿责任。

3、乙方应当按照甲方的要求完成设备维护保养工作,如未按照相关要求给甲方造成的损失乙方应当承担赔偿责任。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，向甲方所在地法院提起诉讼。

十、合同的变更及解除

1、合同变更:在合同履行期间经过甲乙双方协商需要对合同中部分条款进行变更的,在双方协商同意的情况下签订书面的合同变更协议,变更协议中与本合同冲突的以变更协议为准。

2、合同解除:合同履行过程中甲乙双方均可通过书面的方式提出合同解除申请,经双方协商后方可解除合同。如乙方拒绝履行本合同的义务,甲方有权解除本合同,并要求乙方退还甲方已经支付的全部费用。造成甲方损失的,乙方负责赔偿。

十一、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后2日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

甲    方：                               乙    方：

法定代表人	                              法定代表人

签字（或）盖章：                         签字（或）盖章：

授权代表		       	                 授权代表

（签字）                                 （签字）

签字日期：                               签字日期：

第四章 响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、价格响应文件两部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现价格文件）

1.供应商符合规定条件的声明函（格式见附件1）。

2.法定代表人参加谈判的，必须提供法定代表人身份证明原件及本人身份证扫描件（格式见附件2）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件、法定代表人身份证扫描件及被授权人身份证扫描件这三项（如有授权，格式见附件3）。

3.供应商营业执照扫描件或复印件加盖公章；

4.供应商应具备机电工程施工总承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，同时具备电监会颁发的承装（修、试）三级及以上电力设施许可证，且具有企业安全生产许可证，提供企业资质证书、电力设施许可证及安全生产许可证复印件加盖公章；

5.拟派项目负责人具备机电工程二级及以上注册建造师证书和电气类中级及以上专业技术职称，且为参与本采购项目的供应商正式人员，须出具拟派项目负责人建造师证书、职称证书、响应供应商与拟派项目负责人双方签订的有效期内的劳动合同及社保机构出具的响应供应商为拟派项目负责人缴纳提交响应文件截止日前连续三个月（不含截止日当月）中的任何一个月的养老保险缴纳证明，需提供拟派项目负责人建造师注册证书、劳动合同、社保证明扫描件或复印件加盖公章。

注：如本项目投标人拟派的项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求执行。注册地为江苏省内的企业，如拟派项目负责人为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（〔2023〕第26号）文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可。其他省份的按照各自省份的要求执行。

6.拟派项目组成员至少五人（不含项目负责人），为参与本采购项目的供应商正式人员，须出具响应供应商与拟派项目组成员双方签订的有效期内的劳动合同及社保机构出具的响应供应商为拟派项目组成员缴纳的至提交响应文件截止日前连续三个月（不含截止日当月）中的任何一个月的养老保险缴纳证明。项目成员中至少要有一人具备电工特种作业操作证（低压电工工作）及一人具备电工特种作业操作证（高压电工工作），具备低压电工证和高压电工证的成员不得为同一人，须出具项目成员劳动合同、社保证明、电工证书扫描件或复印件加盖公章。

7.承诺函；（格式见附件4）

8.供应商信用承诺书；（格式见附件5）

9.其它响应供应商认为需要提交的资格审查证明材料。

二、价格文件

1.报价总表；（格式见附件6）

附件1

供应商符合资格要求的承诺函

南通苏通天电新能源有限公司：

我单位参加_________________（项目名称），_________________（项目编号）投标活动。做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

南通苏通天电新能源有限公司（采购人）：

我公司法定代表人       参加贵单位组织的                            （询价项目名称)项目询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：              性别：              年龄：              职务：

身份证号码：

联系方式：

法定代表人身份证正反面扫描件

单位名称（公章）

法定代表人（签字或盖章）

2025年   月    日

注：提供法定代表人的身份证正反面复印件并加盖公章，将身份证原件带至开标现场备查。如法定代表人参加投标，则须由法定代表人当场出示法定代表人身份证明原件和本人身份证原件参加本项目开标会。

附件3

授权委托书（如有授权）

南通苏通天电新能源有限公司（采购人）：

兹授权（被授权人的姓名）代表我公司参加（询价项目名称)项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

手机：

授权代表身份证正反面扫描件

单位名称（公章）

法定代表人（签字或盖章）

2025年   月    日

注：提供法定代表人的身份证正反面复印件和被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查。授权委托人当场出示授权委托书原件和本人身份证原件。

附件4

承诺函

我方承诺未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或严重失信主体名单或经营（活动）异常名录。

我方承诺如若成为成交供应商则按询价文件中的人员配置要求进行配备，签订合同前按照询价文件的人员配置要求将拟派人员名单提交给采购人，如不符合询价文件要求的，视为无效响应，取消成交供应商资格。

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：    年  月   日

附件5

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序；

四、如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工做了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：    年   月   日

附件6

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 货物、服务名称 | 总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商参与任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。